- По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

- Архангельск (8182)63-90-72

- Астана (7172)727-132

- Белгород (4722)40-23-64

- Брянск (4832)59-03-52

- Владивосток (423)249-28-31

- Волгоград (844)278-03-48

- Вологда (8172)26-41-59

- Воронеж (473)204-51-73

- Екатеринбург (343)384-55-89

- Иваново (4932)77-34-06

- Ижевск (3412)26-03-58

- Казань (843)206-01-48

- Калининград (4012)72-03-81

- Калуга (4842)92-23-67

- Кемерово (3842)65-04-62

- Киров (8332)68-02-04

- Краснодар (861)203-40-90

- Красноярск (391)204-63-61

- Курск (4712)77-13-04

- Липецк (4742)52-20-81

- Магнитогорск (3519)55-03-13

- Москва (495)268-04-70

- Мурманск (8152)59-64-93

- Набережные Челны (8552)20-53-41

- Нижний Новгород (831)429-08-12

- Новокузнецк (3843)20-46-81

- Новосибирск (383)227-86-73

- Орел (4862)44-53-42

- Оренбург (3532)37-68-04

- Пенза (8412)22-31-16

- Пермь (342)205-81-47

- Ростов-на-Дону (863)308-18-15

- Рязань (4912)46-61-64

- Самара (846)206-03-16

- Санкт-Петербург (812)309-46-40

- Саратов (845)249-38-78

- Смоленск (4812)29-41-54

- Сочи (862)225-72-31

- Ставрополь (8652)20-65-13

- Тверь (4822)63-31-35

- Томск (3822)98-41-53

- Тула (4872)74-02-29

- Тюмень (3452)66-21-18

- Ульяновск (8422)24-23-59

- Уфа (347)229-48-12

- Челябинск (351)202-03-61

- Череповец (8202)49-02-64

- Ярославль (4852)69-52-93

- Единый адрес: ixt@nt-rt.ru

Опросный лист на УДАВ

| 1 | Общие сведения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Размеры здания деаэрационной установки (ДхШхВ), м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Максимальная отметка потолка здания в месте установки деаэратора, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Тип необходимой деаэрационной установки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Атмосферная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Вакуумная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Повышенного давления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Назначение деаэрационной установки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Деаэрация питательной воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Деаэрация подпиточной воды паровых котлов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Деаэрация подпиточной воды тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Другое назначение (указать назначение): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Деаэраторные баки-аккумуляторы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Существующие / необходима поставка |  |  |  |  | / |  |  |  |  |
| 4.2 | Количество деаэраторных баков-аккумуляторов: сущ. / нов., шт. |  |  |  |  | / |  |  |  |  |
| 4.3 | Объем деаэраторного бака: сущ. / нов., м3 |  |  |  |  | / |  |  |  |  |
| 4.4 | Место установки деаэраторного бака: внутри помещения / наружная установка |  |  |  |  | / |  |  |  |  |
| 4.5 | Отметка установки деаэраторного бака: сущ. / нов., м |  |  |  |  | / |  |  |  |  |
| 5 | Место установки деаэратора: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | На баке-аккумуляторе / отнесенная от бака |  |  |  |  | / |  |  |  |  |
| 5.2 | внутри помещения / наружная установка |  |  |  |  | / |  |  |  |  |
| 5.3 | Отметка вновь устанавливаемой деаэрационной головки, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Расход деаэрируемой воды: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | минимальный расход, тонн/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | номинальный расход, тонн/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | максимальный расход, тонн/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 | Необходимое количество деаэраторов, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Температура ХОВ и конденсата, направляемого на деаэрацию: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Температура ХОВ: минимальная / максимальная, оС |  |  |  |  | / |  |  |  |  |
| 7.2 | Температура конденсата: минимальная / максимальная, оС |  |  |  |  | / |  |  |  |  |
| 8 |  | Давление в трубопроводе ХОВ и конденсата перед деаэратором: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 |  | Давление в трубопроводе ХОВ: min / max, кгс/см2 (изб.) |  |  |  |  | / |  |  |  |
| 8.2 |  | Давление в трубопроводе конденсата: min / max, кгс/см2 (изб.) |  |  |  |  | / |  |  |  |
| 9 |  | Греющая среда (для подогрева деаэрируемой воды до температуры насыщения): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 |  | Пар: температура, оС / давление, кгс/см2 (изб.) |  |  |  |  | / |  |  |  |
| 9.2 |  | Сетевая вода: температура (лето/зима), оС |  |  |  |  | / |  |  |  |
| 9.3 |  | Сетевая вода: давление (лето/зима), кгс/см2 (изб.) |  |  |  |  | / |  |  |  |
| 9.4 |  | Конденсат: температура (mах/min), оС |  |  |  |  | / |  |  |  |
| 9.5 |  | Конденсат: давление (mах/min), кгс/см2 (изб.) R |  |  |  |  | / |  |  |  |
| 9.6 |  | Другой источник: температура (mах/min), оС |  |  |  |  | / |  |  |  |
| 9.7 |  | Другой источник: давление (mах/min), кгс/см2 (изб.) |  |  |  |  | / |  |  |  |
| 10 |  | Охлаждающая среда (для охладителя выпара, эжектора): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 |  | Температура, оС / давление, кгс/см2 (изб.) |  |  |  |  | / |  |  |  |
| 11 |  | Вывод сигналов управления: / |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 |  | на существующую АСУТП / индивидуальный щит управления |  |  |  |  | / |  |  |  |
| 12 |  | Условия поставки: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 |  | Поставка только оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.2 |  | Поставка блочной установки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.3 |  | Выполнение пуско-наладочных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.4 |  | Выполнение работ «под ключ» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Дополнительные данные (предоставляются при возможности): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 |  | Теплотехническая схема существующей деаэрационной установки / котельной |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.2 |  | Выкопировка из генерального плана |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Краткое описание проблем при работе существующей деаэрационной установки: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Опросный лист заполнил: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| должность |  |  | Фамилия, имя, отчество |  | телефон |  |  |  |  |  |

- По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

- Архангельск (8182)63-90-72

- Астана (7172)727-132

- Белгород (4722)40-23-64

- Брянск (4832)59-03-52

- Владивосток (423)249-28-31

- Волгоград (844)278-03-48

- Вологда (8172)26-41-59

- Воронеж (473)204-51-73

- Екатеринбург (343)384-55-89

- Иваново (4932)77-34-06

- Ижевск (3412)26-03-58

- Казань (843)206-01-48

- Калининград (4012)72-03-81

- Калуга (4842)92-23-67

- Кемерово (3842)65-04-62

- Киров (8332)68-02-04

- Краснодар (861)203-40-90

- Красноярск (391)204-63-61

- Курск (4712)77-13-04

- Липецк (4742)52-20-81

- Магнитогорск (3519)55-03-13

- Москва (495)268-04-70

- Мурманск (8152)59-64-93

- Набережные Челны (8552)20-53-41

- Нижний Новгород (831)429-08-12

- Новокузнецк (3843)20-46-81

- Новосибирск (383)227-86-73

- Орел (4862)44-53-42

- Оренбург (3532)37-68-04

- Пенза (8412)22-31-16

- Пермь (342)205-81-47

- Ростов-на-Дону (863)308-18-15

- Рязань (4912)46-61-64

- Самара (846)206-03-16

- Санкт-Петербург (812)309-46-40

- Саратов (845)249-38-78

- Смоленск (4812)29-41-54

- Сочи (862)225-72-31

- Ставрополь (8652)20-65-13

- Тверь (4822)63-31-35

- Томск (3822)98-41-53

- Тула (4872)74-02-29

- Тюмень (3452)66-21-18

- Ульяновск (8422)24-23-59

- Уфа (347)229-48-12

- Челябинск (351)202-03-61

- Череповец (8202)49-02-64

- Ярославль (4852)69-52-93

- Единый адрес: ixt@nt-rt.ru